## List1
Prilog 2b Tehnički list
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SENZORSKE OPREME
Količina predmeta nabave: 1 komplet (sukladno točci 1.5 Poziva na dostavu ponuda). Komplet uključuje 15 komada senzorskih uređaja, dodatnu opremu i tehničke usluge.
Marka/model senzorskih uređaja: _______________________________________________________________________________
Marka/model dodatne opreme: _______________________________________________________________________________
Napomena: potrebno je popuniti sve stavke iz tablice
Br. | Tražene karakteristike senzorskih uređaja (uključeno u cijenu) | Potvrda tehničkih karakteristika: DA/NE | Opis brojčane ili opisne vrijednosti
1 | Senzor za mjerenje temperature zraka (Mjerni raspon -10 do +50 °C)
2 | Senzor za mjerenje relativne vlažnosti okolnog zraka (Mjerni raspon 0–95 % relativne vlažnosti zraka)
3 | CO2 senzor (Mjerni raspon 400 - 2000ppm, ± 50ppm maksimalno dopuštena devijacija)
4 | O3 senzor (Mjerni raspon 0 - 5ppm, ± 15 ppb maksimalno dopuštena devijacija)
5 | Senzor za mjerenje čestičnih tvari (Mjerni raspon PM1, PM2,5, PM10)
6 | Dendrometar (Minimalni mjerni raspon 0-20 cm, točnost minimalno ±10 µm)
7 | Senzor za mjerenje solarne radijacije (Mjerni raspon 400-900 nm, ± 50nm dopuštena devijacija)
8 | Otpornost uređaja na vanjske uvjete: Otpornost na temperaturni raspon od minimalno -10 do +50 ºC
9 | Otpornost uređaja na vanjske uvjete: Otpornost na relativnu vlažnost u rasponu od 0 do 95%
10 | Mogućnost mrežnog povezivanja na NB-IoT mrežu uz punu funkcionalnost montirane opreme
11 | Mogućnost dugotrajne pohrane podataka putem Cloud platforme
12 | Mogućnost prikupljanja podataka u satnim intervalima (minimalno)
13 | Mogućnost procesuiranja podataka putem Python programskog jezika
Br. | Dodatna oprema (uključeno u cijenu) | Potvrda tehničkih karakteristika: DA/NE | Opis brojčane ili opisne vrijednosti
1 | Sistem napajanja
2 | Prepaid SIM kartica
Datum: _________________________
Ponuditelj (potpis ovlaštene osobe): ____________________________________________
Napomena:
Stupac 'Potvrda tehničkih karakteristika: DA/NE': Popunjava se na način da se označi udovoljava li ponuđena oprema tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi DA ili NE. Ponuditelj se odgovorom DA obvezuje na nuđenje robe koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev.
Stupac: 'Opis brojčane ili opisne vrijednosti': Upisuje se brojčana ili opisna vrijednost zadane stavke u slučaju potrebe. U slučaju neispunjavanja, smatra se da je ponuđena brojčana vrijednost istovjetna traženim karakteristikama, odnosno vrijednostima.